ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_______

Для заказа комплекта расходомера с расчётом диафрагм

Заказчик ___________________________________________________________________________________

Адрес, телефон, телетайп, факс  _______________________________________________________________

1. Диафрагма _________________________________________________ Шт.  __________________________

(Заводское обозначение)

1 а. Сосуды _______________________________________ Да,   Нет.       Шт. ___________________________

(Назначение или условное обозначение)     ненужное зачеркнуть)

2. Датчик (расходомер)_________________________________________ Шт.  ___________________________

(Полное заводское обозначение)

3. Марка материала трубопровода_______________________________________________________________

4. Наименование измеряемой среды _____________________________________________________________

5. Компоненты газовой смеси ___________________________________________________________________

(Объёмные доли в %)

8. Наибольший измеряемый расход ______________________________________________________________

(м3/ч; нм3/ч; т/ч; кг/ч (указать в одной из размерностей))

9. Наименьший измеряемый расход ______________________________________________________________

10. Предельный номинальный перепад (ΔР) _______________________________________________________

(Мпа; кПа; кгс/см 2; кгс/м 2)

11. Наибольшая допустимая потеря давления в диафрагме (ΔРд) _____________________________________

(в единицах давления Ризб.)

12. Избыточное давление измеряемой среды перед диафрагмой (Ризб.) _______________________________

(Мпа; кПа; кгс/см 2; кгс/м 2)

13. Барометрическое давление   Рб, ______________________________________________________________

(мм. рт. ст.; ГПа)

14. Температура измеряемой среды перед диафрагмой     °С, ________________________________________

15. Внутренний диаметр трубопровода (в свету) Д20, мм, _____________________________________________

16. Значение эквивалентной шероховатости стенок трубопровода R.ш _________________________________

18. Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях _________________________________

(в долях единицы)

19. Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях Ксж. _______________________________________

20. Плотность сухого газа в нормальном состоянии ном. _____________________________________________

(кг/м3)

21. Динамическая вязкость среды при рабочих условиях  ___________________________________________

(кгс • с/м2 ; Па • с.)

22. Плотность измеряемой среды при рабочих условиях р , __________________________________________

(кг/м3)

23. Показатель адиабаты газа при рабочих условиях æ, _____________________________________________

27. Поправочный множитель на тепловое расширение материала

трубопровода при температуре измеряемой среды Кt ___________________________________________

29. Наибольший измеряемый расход при использовании второго дифманометра

для расширения диапазона измерений (2й расход) ______________________________________________

(в тех же единицах, что и первый расход, см. п. 8)

30. Количество пар отбора перепада давления на одной диафрагме ___________________________________

(если больше одной пары, то угол между отборами)

31. Потребность дополнительного отбора для измерения Ризб.

(если «да», то угол между отборами) _________________________________________________________

(да, нет)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика_____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель_________________	Проектант________________
Телефон_____________________	Телефон__________________